Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

УФСБ России по Ставропольскому краю (стационар медико–санитарной части в г. Кисловодске) за 2018 год.

| № п/п | Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Достигнутое значение целевого показателя | Объем вложенных средств (тыс. руб.) | Планируемый период окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень загрузки производственных мощностей (котельных) | % | 70 |  | 70 |  |  |
| 2. | Доли расходов на покупку природного газа, оплату услуг по его транспортировке по распределительным газопроводам Ставропольского края и на оплату снабженческо-сбытовых услуг поставщика газа, и (или) иного топлива в себестоимости производимой тепловой энергии | % | 76 |  | 76 |  |  |
| 3. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг ут/Гкал | 168 |  | 168 |  |  |
| 4. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода топлива с нормативным |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  |
| 5. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 10,135 |  | 10,135 |  |  |
| 6. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода электрической энергии с нормативным | – | 1,08 |  | 1,08 |  |  |
| 7. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | куб. м/Гкал | 0,255 |  | 0,255 |  |  |
| 8. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода воды с нормативным; | – | 0,53 |  | 0,48 |  |  |
| 9. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства | чел./1000 Гкал | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
| 10. | Технологические потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал % | 465,18 0,04 |  | 215,96 0,02 |  |  |
| 11. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 |  | 100 |  |  |
| 12 | Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства | % | - |  | - |  |  |
| 13. | Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета | % | 100 |  | 100 |  |  |

Заместитель начальника Управления            	                                 С.Н. Коваленко